## Sheet1
泰州市姜城水务有限责任公司半月管网水水质公示
为保证城乡居民饮用水安全，接受社会监督，现将我公司供水水质指标予以公示。此次水质公示采样日期为2021年2月1日，采样监测结果示，我公司管网水水质达到国家生活饮用水卫生标准要求。
水样类型 | 管网水 | 采样环境 | 正常环境 | 检验方式 | 化学检验 | 消毒方式 | 次氯酸钠
序号 | 项目 | 单位 | 限值 | 双登集团 | 科技局 | 水利局 | 计量研究所 | 姜堰二中
1 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 菌落总数 | CFU/mL | ≤100 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1
3 | 色度 (铂钴色度单位) | 度 | ≤15 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5
4 | 浑浊度 (散射浑浊度单位) | NTU | ≤1 | 0.17 | 0.14 | 0.19 | 0.17 | 0.19
水源与净水技术条件限制时为≤3
5 | 臭和味 | -- | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味
6 | 氯气及游离氯制剂(游离氯) | mg/L | ≥0.05 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.5